## 附件4 校内实践场所设备验收评分表
附件4：兰州职业技术学院校内实践场所设备验收评估表
兰州职业技术学院校内实践场所设备验收评估表
验收场所名称： 验收时间： 验收评估总评意见：
序号 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 | 验收 意见 | 验收成员 签 字
1 | 环境安全 | 场所无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面无脱落及污损。每生实际使用面积不低于2平方米，实验台、凳、架无破损、符合规范。 | 现场考查
2 | 设施及环境 | 场所通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准。电路、水、气管道布局安全、规范。 | 按国家的有关标准现场考察。
3 | 安全设施 | 场所有防火、防爆、防盗、防破坏的基本设备和措施。实验操作室、仪器室、药品室、准备室分开。 | 检查消防措施、相关标识，查看操作室与仪器室、药品室等是否分开。
4 | 特殊技术安全 | 高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外；使用放射性同位素的有许可证，上岗证，有超剂量检测手段；对易燃、剧毒物品有领用管理办法；对病菌、实验动物有管理措施。 | 检查相关标识，实际考察证件、文件，有该项内容的应达到要求，缺一不可。
5 | 环境保护 | 对毒品实行微量实验。场所有三废（废气、废液、废渣）处理措施，符合环保要求。 | 现场考察是否有各项措施，符合实际，不造成公害。
6 | 整洁卫生 | 场所内无其他杂物。家具、仪器设备整齐，布局合理。桌面、仪器无灰尘，地面无尘土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，室内，墙面、门窗及管道，线路，开关板上无积灰与蛛网等杂物。 | 现场考察场所内外（含走廊）等处确认。
7 | 设备管理 | 仪器设备的帐、物相符率达到100%。 | 按照供货合同逐一查验
注：验收意见填写合格、不合格。验收意见有1项不合格即确定场所验收不合格。