附件2

2025年8月实验室安全专项整改项目台账

对照《高等学校实验室安全检查项目表（2025）》，发现不符合项问题隐患明细：

| 序号 | 条款号 | 发现问题事实描述（检查要点） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4.1（10） | 没有明确的实奖惩管理办法（有安全管理责任追究办法与标准） |  |
| 2 | 1.5.1 （12） | 没有见到学校单列实验室安全专项经费 预算 |  |
| 3 | 1.6.3 （18） | 无各级主管实验室的负责人和新到岗专 职人员的培训记录 |  |
| 4 | 1.7.1 （19） | 实验室安全管理无信息化平台 |  |
| 5 | 3.2.1 （22） | 学校层面没有统一设计包含规定信息的 实验室安全信息牌 |  |
| 6 | 3.1.1 （24） | 没有校级实验室安全相关选修课 |  |
| 7 | 3.1.2 （25） | 无校级层面实验室安全教育培训相关资 料 |  |
| 8 | 3.1.2 （26） | 无二级单位层面实验室安全教育培训相 关资料 |  |
| 9 | 3.1.3 （27） | 没有开展结合学科特点的应急演练 |  |
| 10 | 3.1.4 （28） | 没有考试系统或题库 |  |
| 11 | 3.2.1 （29） | 无网页专栏宣传安全教育 |  |
| 12 | 4.2.1 （34） | 实验人员没有安全知识考核，没有安全准 入资格等材料 |  |
| 13 | 5.1.1 （36） | 无校院两级的危险源分布清单 |  |
| 14 | 5.1.3 （38） | 实验室分级分类及门牌信息与房间实际 不符（汽车工程学院化学品仓库） |  |
| 15 | 6.1.1 （47） | 实验室安全信息牌张贴位置不合规（在室 内或内开的门上） |  |
| 16 | 5.4.1 （46） | 实验室检查记录本上无院校两级领导检 查记录（焊接实训中心、机械规程实训中 心等） |  |
| 17 | 6.1.1 （47） | 实验室安全信息牌上没有风险等级分级 分类、信息不全（大部分实验室） |  |
| 18 | 8.1.1 （96） | 高温设备无安全警示标识（躬行中心 102）；部分实验室电源排查需有效固定 |  |
| 19 | 6.1.3 （52） | 消防通道不符合实验室外开门规定 |  |
| 20 | 12.5.2 （265） | 助理人员无口罩防护（启智楼 404） |  |