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2025年8月实验室安全专项整改项目台账
对照《高等学校实验室安全检查项目表（2025）》，发现不符合项问题隐患明细：
	序号
	条款号
	发现问题事实描述（检查要点）
	备注

	1
	1.4.1（10）
	没有明确的实奖惩管理办法（有安全管理责任追究办法与标准）
	

	2
	1.5.1
（12）
	没有见到学校单列实验室安全专项经费
预算
	

	3
	1.6.3
（18）
	无各级主管实验室的负责人和新到岗专
职人员的培训记录
	

	4
	1.7.1
（19）
	实验室安全管理无信息化平台
	

	5
	3.2.1
（22）
	学校层面没有统一设计包含规定信息的
实验室安全信息牌
	

	6

	3.1.1
（24）
	没有校级实验室安全相关选修课
	

	7
	3.1.2
（25）
	无校级层面实验室安全教育培训相关资
料
	

	8
	3.1.2
（26）
	无二级单位层面实验室安全教育培训相
关资料
	

	9
	3.1.3
（27）
	没有开展结合学科特点的应急演练
	

	10
	3.1.4
（28）
	没有考试系统或题库
	

	11
	3.2.1
（29）
	无网页专栏宣传安全教育
	

	12
	4.2.1
（34）
	实验人员没有安全知识考核，没有安全准
入资格等材料
	

	13
	5.1.1
（36）
	无校院两级的危险源分布清单
	

	14
	5.1.3
（38）
	实验室分级分类及门牌信息与房间实际
不符（汽车工程学院化学品仓库）
	

	15
	6.1.1
（47）
	实验室安全信息牌张贴位置不合规（在室
内或内开的门上）
	

	16
	5.4.1
（46）

	实验室检查记录本上无院校两级领导检
查记录（焊接实训中心、机械规程实训中
心等）
	

	17
	6.1.1
（47）
	实验室安全信息牌上没有风险等级分级
分类、信息不全（大部分实验室）
	

	18
	8.1.1
（96）
	高温设备无安全警示标识（躬行中心
102）；部分实验室电源排查需有效固定
	

	19
	6.1.3
（52）
	消防通道不符合实验室外开门规定
	

	20
	12.5.2
（265）
	助理人员无口罩防护（启智楼 404）
	



  






